## 内訳書 (R8公告用)
公告用
令和８年度
公立鳥取環境大学施設総合管理業務 内訳書
公立大学法人 公立鳥取環境大学
業 務 内 訳 書
令和８年度
|  | 業務名称： |  | 公立鳥取環境大学施設総合管理業務
|  | 業務場所： |  | 鳥取市若葉台北一丁目
|  | 設計金額： |  | 一金 |  |  |  | 円也
| 名称 |  | 仕様 |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
Ⅰ |  | 直接人件費 |  |  | 1 | 式
Ⅱ |  | 直接物品費 |  |  | 1 | 式
計（直接業務費）
Ⅲ |  | 業務管理費 |  |  | 1 | 式
計（業務原価）
Ⅳ |  | 一般管理費 |  |  | 1 | 式
計（業務価格）
Ⅴ |  | 消費税等 |  | 10% | 1 | 式
合計
| 名称 |  | 仕様 |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
Ⅰ |  | 直接人件費（単年度）
１ |  | 統括管理業務 |  |  | 1 | 式
２ |  | 日常運転監視・外観点検業務 |  |  | 1 | 式
３ |  | 定期点検業務 |  |  | 1 | 式
４ |  | 清掃業務 |  |  | 1 | 式
５ |  | 用務員業務 |  |  | 1 | 式
計（単年度）
| 名称 |  | 仕様 |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
Ⅰ |  | 直接人件費
１ |  | 統括管理業務
|  | 統括管理者 |  | 保全技師Ⅱ | 245 | 人日
計
２ |  | 日常運転監視・外観点検業務
|  | 統括管理者 |  |  | 1 | 式
|  | 管理要員 |  | 保全技術員補 | 59.8 | 人日
計
| 名称 |  | 仕様 |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
３ |  | 定期点検業務
１） |  | 自家用電気工作物保安管理業務
|  | 保安管理 |  | 設備容量：4，325KVA | 12 | 月
|  | 予備発電装置 |  | 発電容量：250KVA | 12 | 月
|  | 予備蓄電池 |  |  | 12 | 月
|  | 年次点検 |  |  | 1 | 回
計
２） |  | 非常用発電機保守点検業務
|  | ６か月点検 |  | 保全技師Ⅰ | 1.2 | 人
|  |  |  | 保全技師補 | 1.4 | 人
|  | １年点検 |  | 保全技師Ⅰ | 4.8 | 人
|  |  |  | 保全技師補 | 5 | 人
|  | 消耗品交換 |  | フィルタ、潤滑油、LLC | 1 | 式
計
| 名称 |  | 仕様 |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
３） |  | 消防用設備保守点検・防火管理対象物点検業務
|  | 機器点検 |  | 保全技師補 | 31.2 | 人
|  | 機器・総合点検 |  | 保全技師補 | 45.1 | 人
|  | 防災管理対象物点検 |  | 保全技師補 | 7.8 | 人
計
４） |  | 自動制御設備保守点検
|  | 自動制御機器保守点検 |  |  | 1 | 式
|  | 制御盤点検 |  |  | 1 | 式
|  | 中央監視点検 |  |  | 1 | 式
|  | セキュリティー点検 |  |  | 1 | 式
|  | 駐車場監視機器点検 |  |  | 1 | 式
|  | 報告書作成 |  |  | 1 | 式
|  | 管理費 |  |  | 1 | 式
計
| 名称 |  | 仕様 |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
５） |  | 昇降機設備保守点検業務
|  | 教育研究棟１号機 |  | FM契約（５F) | 1 | 基
|  | 教育研究棟２号機 |  | FM契約（５F) | 1 | 基
|  | 本館棟 |  | POG契約（３F) | 1 | 基
|  | 情報処理棟 |  | POG契約（２F) | 1 | 基
|  | 情報メディア棟 |  | POG契約（２F) | 1 | 基
|  | 大学センター棟 |  | POG契約（２F) | 1 | 基
|  | 実験研究棟 |  | FM契約（３F) | 1 | 基
|  | 新講義棟 |  | FM契約（２F) | 1 | 基
計
| 名称 |  | 仕様 |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
６） |  | 建築物衛生管理業務
|  | 建築物環境衛生管理技術者 |  |  | 1 | 式
|  | 空気環境測定 |  |  | 4 | 回
|  | 貯水槽清掃 |  | 校舎：受水槽、高架水槽 | 1 | 回
|  | 貯水槽清掃 |  | 職員住宅：受水槽 | 1 | 回
|  | 飲料水水質検査 |  | 校舎 | 3 | 回
|  | 飲料水水質検査 |  | 職員住宅：受水槽 | 3 | 回
|  | 簡易専用水道検査 |  |  | 1 | 回
|  | 残留塩素測定 |  |  | 52 | 回
|  | 防鼠防虫 |  |  | 2 | 回
|  | 下水水質検査 |  |  | 1 | 式
計
| 名称 |  | 仕様 |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
７） |  | 設備機器保守点検業務
(a） |  | 空調設備
|  | 保全技師Ⅱ |  |  | 18.2 | 人
|  | 保全技師補 |  |  | 28.3 | 人
|  | 保全技術員 |  |  | 33.1 | 人
|  | 保全技術員補 |  |  | 42.4 | 人
|  | フィルター清掃費 |  |  | 1 | 式
|  | フロンガス簡易点検費 |  |  | 1 | 式
|  | 吸収式冷温水器ブラッシング費 |  | 冷却水室塗装とも | 1 | 式
|  | ブラインチラー冷房OFF保守点検 |  |  | 1 | 式
|  | 蓄熱槽薬品管理費 |  | 薬剤、水質検査とも | 1 | 式
|  | 煤煙測定 |  |  | 2 | 回
小計
(ｂ） |  | 給排水衛生設備
|  | 保全技術員 |  |  | 2.1 | 人
|  | 保全技術員補 |  |  | 5.1 | 人
小計
計 ７）
計（定期点検）
| 名称 |  | 仕様 |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
４ |  | 清掃業務
１） |  | 日常清掃
|  | 清掃員Ａ |  |  | 175.3 | 人
|  | 清掃員Ｂ |  |  | 525.8 | 人
|  | 清掃員Ｃ |  |  | 561.1 | 人
小計
２） |  | 定期清掃
|  | 清掃員Ａ |  |  | 24 | 人
|  | 清掃員Ｂ |  |  | 48.4 | 人
|  | 清掃員Ｃ |  |  | 52.8 | 人
|  | 繊維床 |  | 5,209.95㎡ | 1 | 式
|  | ガラス清掃 |  | 5,040.3㎡ | 1 | 式
|  | 吹出口・吸込口 |  | 1,207か所、特記による | 1 | 式
|  | 照明・ブラインド |  | 特記による | 1 | 式
|  | モップ等手入れ |  | 5か所、月2回、特記による | 1 | 式
|  | マット清掃費 |  | 72枚、特記による | 1 | 式
| 名称 |  | 仕様 |  | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
小計
計（清掃）
５ |  | 用務員業務
|  | 管理要員 |  | 保全技術員補 | 119.5 | 人日
|  | 用務員 |  | 清掃員Ｂ | 239 | 人日
計