## 表紙
令和 ７年 ４月
情報処理棟太陽光発電設備設置工事（電気設備）
内訳書

## 表紙 (2)
令和７年度
工事名称 |  | 情報処理棟太陽光発電設備設置工事（電気設備）
工事場所 |  | 鳥取市若葉台北一丁目１番１号

## 内訳書
2
情報処理棟太陽光発電設備設置工事（電気設備）
内訳書
[6 empty] | № | 1
金 円 也
区 分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 電気設備工事 |  | 1 | 式
Ａ | 直接工事費 |  | 1 | 式
Ｂ | 共通仮設費 |  | 1 | 式
純工事費
Ｃ | 現場経費 |  | 1 | 式
工事原価
Ｄ | 一般管理費 |  | 1 | 式
工事価格
消費税及び
Ｅ | 地方消費税相当額 | 10% | 1 | 式
Ｆ | 総合計
このシートは削除しては行けません

## 内訳書 (情報処理棟)
[6 empty] | № | 2
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気設備工事
1 | 発電設備工事 |  | 1 | 式
2 | 電灯設備工事 |  | 1 | 式
3 | 受変電設備工事 |  | 1 | 式
4 | 処分費 |  | 1 | 式
合計

## 情報処理棟
[6 empty] | № | 3
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 発電設備工事 | 0
| 電線管 | GP-54 露出 | 45 | ｍ
| 電線管 | EP-19 露出 | 7 | ｍ
| 電線管 | EP-25 露出 | 5 | ｍ
| 電線管 | EP-31 露出 | 8 | ｍ
| 1種金属線ぴ | A型 | 3 | ｍ
| 1種金属線ぴ | B型 | 3 | ｍ
| 金属製可とう電線管 | F2＃50WP | 1 | か所
| 金属製可とう電線管 | F2＃63WP | 1 | か所
| ケーブルラック | Z35 300A-WP | 10 | ｍ
| ケーブルラック | Z35 200A-WP | 20 | ｍ
| 電線 | EM-IE 5.5mm2 管内 | 30 | ｍ
| 電線 | EM-IE 5.5mm2 天井内 | 9 | ｍ
| 電線 | EM-IE 5.5mm2 ケーブルラック | 158 | ｍ
| 専用ケーブル（材料のみ） | 5.5sq-1C | 1 | 式
| ケーブル | EM-CEE 2mm2-2C 管内 | 44 | ｍ
| ケーブル | EM-CEE 2mm2-2C 天井内 | 9 | ｍ
| ケーブル | EM-CEE 2mm2-2C ケーブルラック | 326 | ｍ
[6 empty] | № | 4
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| ケーブル | EM-CPEE-S 1.2mm-2P 管内 | 52 | ｍ
| ケーブル | EM-CPEE-S 1.2mm-2P 天井内 | 17 | ｍ
| ケーブル | EM-CPEE-S 1.2mm-2P OAフロア内 | 7 | ｍ
| ケーブル | EM-CPEE-S 1.2mm-2P ケーブルラック | 347 | ｍ
| ケーブル | EM-CE 60mm2-3C 管内 | 23 | ｍ
| ケーブル | EM-CE 60mm2-3C 天井内 | 9 | ｍ
| ケーブル | EM-CE 60mm2-3C ケーブルラック | 173 | ｍ
| ケーブル | EM-UTP CAT5e 4P 管内 | 3 | ｍ
| ケーブル | EM-UTP CAT5e 4P 天井内 | 39 | ｍ
| プルボックス | SS250×250×200 C | 1 | 個
| プルボックス | SS300×300×300 C | 1 | 個
| プルボックス | SS400×400×300 SUS-WP セパレート付き | 3 | 個
| コーナーボックス | A型 | 2 | 個
| コーナーボックス | B型 | 2 | 個
| パワーコンディショナ | 設定用リモコン含む | 1 | 台
| 信号中継盤 |  | 1 | 台
| 手動復帰操作盤 |  | 1 | 台
| 小型計測器 |  | 1 | 台
[6 empty] | № | 5
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 表示装置 |  | 1 | 台
| 日射計 |  | 1 | 台
| 気温計 |  | 1 | 台
| 太陽電池 | 505W | 42 | 枚
| 機械はつり | φ25 | 1 | か所
| 機械はつり | φ50 | 3 | か所
| 機械はつり | φ75 | 6 | か所
| 防火区画貫通処理 | E19 | 1 | か所
| 防火区画貫通処理 | E39 | 1 | か所
| 防火区画貫通処理 | E63 | 2 | か所
| 配管用ブロック | H70(L300) ゴムベース付き | 11 | 個
| 専用ケーブル敷設費 | 5.5sq-1C ケーブルラック | 1 | 式
| 太陽電池架台 |  | 1 | 式
| 機器据付工事費 | レッカー、アンカー打設含む | 1 | 式
| 試運転調整費 |  | 1 | 式
| 外部足場 | 昇降階段含む | 1 | 式
小計
[6 empty] | № | 6
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
2 | 電灯設備工事 | 0
| 電線管 | EP-25 露出 | 3 | ｍ
| 1種金属線ぴ | A型 | 4 | ｍ
| ケーブル | EM-EEF 2.0mm-3C 管内 | 8 | ｍ
| ケーブル | EM-EEF 2.0mm-3C 天井内 | 19 | ｍ
| ケーブル | EM-EEF 2.0mm-3C OAフロア内 | 9 | ｍ
| ケーブル | EM-EEF 2.0mm-3C ケーブルラック | 6 | ｍ
| アウトレットボックス | 四角中浅 | 1 | 個
| スイッチボックス | A型1個用浅形 | 2 | 個
| コーナーボックス | A型 | 2 | 個
| 埋込コンセント | 2P15A×2 抜け止め,接地端子付 | 2 | 個
| 天井点検口 | 450角 開口及び補強共 | 1 | 個
小計
[6 empty] | № | 7
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | 受変電設備工事 | 0
| 既設キュービクル受電盤改造 |  | 1 | 式
| 既設キュービクル動力盤改造 |  | 1 | 式
小計
[6 empty] | № | 8
区分 | 品 目 | 品 質 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
4 | 処分費 | 0
| 発生材積込 | コンクリート類 人力 | 0.1 | ㎥
ダンプトラック 2t積級 人力積込
| 発生材運搬 | 無筋コンクリート類 DID区間有 27.5km以下 | 0.1 | ㎥
| 発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄがら | 0.1 | ｔ
小計
このシートは削除しては行けません